Перечень работы, выполненных в рамках договоров управления и обслуживания, за период с 16.01-20.01.2023 г.

Выполненные работы на ул. Вологодской, 34

16.01.

Очистка  козырьков от снега.

17.01.

Механизированная очистка придомовой территории.

Генеральная механизированная уборка снега.

18.01.

Аварийное отключение ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», закрытие задвижек на домах.

19.01.

Развоздушивание системы отопления, после отключения.